Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Informatik und Automatisierung
Fachgebiet Biomedizinische Technik

Bachelorarbeit

Exaktheit der Lösung des direkten und inversen Problems in Abhängigkeit von der Volumenleitermodellierung und Randelmentediskretisierung bei der fötalen Magnetoencephalographie

vorgelegt von:	Hermann Sonntag
geboren am:	04.05.1986 in Pirna
Studiengang:	Biomedizinische Technik
Studienrichtung:	Biomedizinische Technik

Verantwortlicher Professor:
Haueisen Jens Prof. Dr. TU Ilmenau
Betreuende wiss. Mitarbeiter:
Haueisen Jens Prof. Dr. TU Ilmenau
Dipl.-Inf. Roland Eichardt

Beginn der Arbeit:	01.04.2010
Abgabe der Arbeit:	31.08.2010

Ilmenau, den 13.09.10

# Zusammenfassung
Die Rekonstruktion von magnetischen Quellen im Gehirn des Fötus über eine Lösung des inversen Problems von aufgenommenen fötalen Magnetoencephalogrammen, kann Aufschluss über die fötale Entwicklung geben. In dieser Arbeit wird untersucht, welche realistischen Volumenleitermodelle für eine Quellenrekonstruktion, ausgehend vom fötalen Magnetoencephalogramm, geeignet sind. Dabei wird die Untersuchung auf die Boundary-Element-Methode (BEM) eingeschränkt, wobei als Fötusmodell einmal der gesamte Fötus und einmal nur der Kopf des Fötus dient. Ziel ist es ein Modell zu finden, welches genaue Ergebnisse liefert und dennoch möglichst wenig rechenintensiv ist.
Es wurden mit allen Modellen Vorwärtsrechnungen für gegebene Quellenparameter mit identisch festgelegten Positionen, Ausrichtungen und Amplituden der Dipole durchgeführt. Aus den Ergebnissen der Vorwärtsrechnungen wurden die Abweichungen der simulierten Felder der einzelnen Modelle bezogen auf ein Referenzmodell berechnet. Als Referenzmodell wurden für alle Modelle das Fötusmodell mit dem feinsten Gitter und zusätzlich für die Kopfmodelle das Kopfmodell mit dem feinsten Gitter verwendet. Als Größen für die Bewertung der Abweichungen wurden die MAG- und RDM-Werte berechnet. Im nächsten Schritt wurden die Modelle auf ihre Genauigkeit in bezug auf das inverse Problem untersucht. Als Datensatz für die Quellenrekonstruktion wurde bei allen Modellen das Simulationsergebnis des höchstaufgelösten Fötusmodell verwendet.
Es hat sich herausgestellt, dass die Modelle in denen der gesamte Fötus modelliert wurde, mit einer verhältnismäßig groben Diskretisierung für eine Quellenrekonstruktion der optimale Kompromiss zwischen Rechenzeit und Quellenstabilität ist.
# Einleitung
Quellenrekonstruktion beim Fötus bietet eine Möglichkeit die Funktion und Entwicklungsstufe des fötalen Gehirns zu untersuchen. Ein Anwendungsgebiet ist die Untersuchung des auditorischen Kortex als Teil des zentralen Nervernsystems und des Hörsystems und somit eines sensorischen Apparates. Die auditorische Stimulation ist sehr geeignet um die Reaktionen des Fötus zu überprüfen da es eine nichtinvasive, schnelle, einfach erzeugbare und variierbare (in Frequenz und Lautstärke) Erregung einer komplexen Nervenbahn ist. Auditorische Stimuli erzeugen beim gesunden Fötus auditorisch evozierte Felder, deren Quellen im auditorischen Kortex des Fötus positioniert sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein auditorischer Stimulus nicht mit elektrischem Stromfluss und somit nicht mit störenden Magnetfeldern verbunden ist.
Um eine Quellenrekonstruktion, basierend auf MEG-Messungen, durchführen zu können, muss ein Modell des Volumenleiters, in dem sich die gesuchte Quelle befindet, erstellt werden. Quellenrekonstruktion wird beim Fötus häufig nur von gemessenen Magnetfeldern und nicht von den elektrischen Feldern durchgeführt, da das elektrische Feld durch die Vernix caseosa in der späteren Schwangerschaftszeit weitgehend abgeschirmt ist. Das Magnetfeld wird in einem elektrisch abgeschirmten Raum mit einem SQUID-Sensorsystem über dem Abdomen der Mutter aufgenommen, dabei ist das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) sehr klein, was hohe Anforderungen an die Quellenstabilität des verwendeten Modells stellt. In diesem Fall besteht der Volumenleiter näherungsweise aus dem Fötus, der Vernix caseosa und dem Abdomen der Mutter. Der Ansatz für die Modellierung mit hoher Genauigkeit ist ein realistisches 3D-Modell, wobei jedem Volumenelement eine spezifische elektrische Leitfähigkeit zugeordnet wird. Damit lassen sich Anisotropien und Inhomogenitäten der elektrischen Leitfähigkeit im Volumenleiter modellieren, die Werte für die Leitfähigkeiten können beispielsweise aus MRT- und CT-Aufnahmen geschätzt werden. Gegenüber analytischen Modellen besitzen die realistischen Volumenleitermodelle den Vorteil, dass sie die menschliche Anatomie wesentlich exakter beschreiben, was zu einer verbesserten Genauigkeit der Quellenrekonstruktion führt [2].
3D-Modelle haben den Nachteil, dass sie sehr komplex sind und dementsprechend sind die Berechnungen mit diesen Modellen sehr aufwendig und zeitintensiv. Die Alternative sind 2.5-D Modelle wie Boundary-Element-Method-Modelle (BEM-Modelle), die hier verwendet werden. Dabei werden nur die Oberflächen einzelner Volumenleiterschichten unterschiedlicher Leitfähigkeit modelliert. Inhomogenitäten und Anisotropien der Leitfähigkeit in den Schichten werden vernachlässigt [1]. Eine weitere Vereinfachung ist die Diskretisierung der Oberflächen zwischen den Schichten unterschiedlicher Leitfähigkeit mit Dreiecken (Randelementen) [1]. Der Vorteil dieser Vereinfachungen ist die deutliche Komplexitätsreduzierung der Modelle, damit vereinfachen sich die Berechnungen und die Rechenzeiten verkürzen sich. Es wird ein 3-Schalen BEM-Modell mit den Schichten Abdomen, Vernix caseosa und Fötus verwendet. Die Rechenzeit spielt bei der Quellenrekonstruktion eine wichtige Rolle, daher wird in dieser Arbeit eine Optimierung von Diskretisierungsfehlern und Exaktheit der der Lösung der Vorwärtsrechnung und des inversen Problems gesucht.
Um die Diskretisierungsfehler der Modelle vergleichen zu können wurden Vorwärtsrechnungen mit verschiedenen Quellen durchgeführt, wobei die entstehenden Messwerte des Magnetfeldes der Quellen in einem Sensorsystem von jedem Modell berechnet wurden. Dafür wurden zunächst Quellen im Gehirn des Fötus definiert. Bei der Auswertung wurden die RDM- und MAG-Werte der Simulierten Daten jeweils mit denen des höchstaufgelösten Modells berechnet und daraus statistische Parameter ermittelt. Die Simulationsergebnisse des Modells mit der feinsten Diskretisierung wurden als Referenzfelder für Quellenrekonstruktionen mit allen Modellen verwendet. Die Auswirkungen der Diskretisierungsabstände auf die Quellenrekonstruktion wurde durch Winkelabweichungen und Verhältnisse der Strärken von definierten und rekonstruierten Quellen bewertet. Vergleichen wurden jeweils die Modelle mit gleicher Segmentierungsgrundlage und gleicher Vernixschichtdicke also gleicher Geometrie aber unterschiedlicher Diskretisierung, dann wurden Modelle mit gleicher Diskretisierung in allen Schichten aber unterschiedlicher Geometrie verglichen und als drittes wurden Modelle mit gleicher Diskretisierung und gleicher Segmentierungsgrundlage aber verschiedener Vernixschichtdicke verglichen.

# Methodik
## BEM-Modellierung
### Segmentierung
Um ein BEM-Modell zu erstellen, wurde die Oberfläche des Fötus aus 3D-Ultraschallaufnahmen einer gesunden, freiwilligen Probandin segmentiert. Bei einem 3D-Ultraschallbild werden gewöhnliche 2D-Ultraschallaufnahmen zusammengefügt, indem die Positionen und Richtungen aller Aufnahmen gemessen werden, welche anschließend die Informationen zur korrekten 3D-Bildrekonstruktion liefern. Für die Segmentierung wurden Stop-Marker für Grenzen und Pass-Marker für einbezogene Gebiete für den Segmentierungsalgorithmus verwendet. Diese wurden in Teilvolumen der Ultraschallbilder definiert. Teilweise mussten die Konturen Schicht für Schicht nachgezeichnet werden um die Voxel der Oberfläche zu definieren, da die Ultraschallbilder vor allem in den tieferen Schichten zu verrauscht für eine automatisierte Segmentierung waren.
Für die Segmentierung des Abdomens wurden 3 Kugeloberflächen mit unterschiedlichen Radien und Mittelpunkten verwendet, die an die Ultraschalldaten gefittet wurden. Damit konnte das Abdomen näherungsweise gut modelliert werden. Die Begrenzung des Abdomens wurde mit einem Quader von den Dimensionen des vom Ultraschall ausgestrahlten Raumes modelliert.
Die Vernix caseosa war in den Ultraschallaufnahmen nicht erkennbar, aus diesem Grund wurde später bei der Modellbildung eine konstante Vernixschichtdicke, deren Mittelwert aus Untersuchungen bekannt ist, verwendet.
Zusätzlich zum Fötusmodell wurde ein Kopfmodell analog zum Fötusmodell erstellt.
Abbildung 1: Segmentierung (gelb) des Fötus in den verwendeten Ultraschallbildern mit Pass Markers (grün)

### Diskretisierung der Oberflächen
Ausgehend von den Segmentierungsergebnissen wurden BEM-Modelle erstellt, wobei die Dreiecksseitenlängen der Oberflächen in den Modellen variiert wurden.

Abbildung 2: Segmentierungsergebnisse für Fötus mit Vernix caseosa (links) und Kopf mit Vernix caseosa (rechts). Die Vernix ist hier hautfarben dargestellt und Fötus bzw. Kopf sind grau.
Das Segmentierungsergebnis des Fötus wurde durch Anwenden von Smoothing und Closing mit jeweils 9mm geglättet. Durch anschließende Dilatation um 4mm beim Fötus und 3mm beim Fötuskopf entstanden die Vernixschichten für Fötus und Kopf (Abbildung 2).

Abbildung 3: Volumenleitermodell des Fötus mit feiner Randelementediskretisierung (links) und grober (rechts)
Über die Oberflächen der Segmentierungen wurden Dreiecksnetze bestehend aus Dreiecken mit definierter Dreiecksseitenlänge gelegt. Jedes dieser Dreiecke wurde wiederum in 4 planare Unterdreiecke verfeinert um in diesen Unterdreiecken ein stückweise konstantes Dreieckspotential verwenden zu können.
Jedes BEM-Modell, welches in dieser Arbeit erstellt wurde, besteht aus 3 Schichten, der Fötusoberfläche, der Vernixoberfläche und der Abdomenoberfläche. Das Abdomen ist in den BEM-Modellen die Schicht mit den wenigsten Unebenheiten und mit der größten Oberfläche, deshalb wurde eine größere Dreiecksseitenlängen beim Abdomen als bei den 2 inneren Schichten verwendet. Für die Vernix- und die Fötusoberfläche wurde jeweils die gleiche Dreiecksseitenlänge gewählt, da diese sich nur wenig unterscheiden. Das gleiche galt auch für die Kopfmodelle. Die Dreiecksseitenlänge des Referenzmodells wurde für die inneren Schichten mit 3mm und für das Abdomen mit 12mm festgelegt. Die Variation der Dreiecksseitenlänge erfolgte bei den inneren Schichten in 2-mm-Schritten und beim Abdomen in 4-mm-Schritten.
### Modellierung und Sensorsystem
Aus den Dreiecksnetzen von Abdomen (Abbildung 4), Vernix caseosa und Fötus (Abbildung 3) wurde jeweils ein 3-Schalen BEM-Modell erstellt, sodass insgesamt 10 verschiedene, in Tabelle I aufgelistete, BEM-Modelle enstanden.

Abbildung 4: Volumenleitermodell des Abdomens mit feinser Randelementediskretisierung (links) und grober (rechts).
Um den Einfluss der Vernixschichtdicke zu überprüfen wurden noch Modelle mit einer Vernixschichtdicke von 3mm und 2mm erstellt. Eine Vernixschichtdicke von 2 bis 3mm enspricht den Ergebnissen von [3] und wird hier nur mit den kleinsten Seitenlängen verwendet, da gröbere Auflösungen bei dünnen Schichten Überschneidungen der Oberflächen erzeugen und da nur die Auswirkungen einer Veränderung der Vernixschichtdicke beim Fötusreferenzmodell (BEM-Modell 1 in Tabelle I) untersucht werden sollten.
Tabelle I zeigt die Kombinationen der Seitenlängen in den verschiedenen Modellen analog zu [1]:

Tabelle I. Übersicht über die Dreiecksseitenlängen in den einzelnen Modellen.

Für das Innere jeder entstandenen Schicht wurde eine entsprechende spezifische elektrische Leitfähigkeit definiert, dabei wurden Leitfähigkeitswerte analog zu Werten aus [3] gewählt. In allen BEM-Modellen wurde für das Abdomen und den Fötus bzw. den Kopf eine spezifische elektrische Leitfähigkeit von %sigma_M = %sigma_C = 2 cdot 10^-1 S over m und für die Vernix eine spezifische elektrische Leitfähigkeit von %sigma_V = 2 cdot 10^-6 S over m verwendet.
Für die Simulationen und Quellenrekonstruktionen wurde das Argos-200 Sensorsystem verwendet, es hat eine feste Sensoranordnung, bestehend aus einem hexagonalen Gitter, mit 65 Sensoren in jeder der 3 Raumesrichtungen. Die Sensoren sind in 4 planen Ebenen über dem Messobjekt angeordnet, wobei die Ebene mit dem geringsten Abstand zum Objekt die meisten Sensoren und die oberste Ebene nur 1 für jede der 3 unabhängigen Feldkomponenten besitzt. Die 3 oberen Sensorebenen dienen ausschließlich der Schätzung der restlichen Rauschleistung in den gemessenen MEG-Kanälen und wurden in dieser Arbeit in den Vorwärtssimulationen einbezogen, aber nicht für die Lösung des inversen Problems verwendet.

Abbildung 5: BEM-Fötusmodell mit SQUID-Sensorsystem.
## Quellenmodell
### Art der Quellen
Als Quellen wurden bei Vorwärtsberechnungen der resultierenden Felder, elektrische Dipole an festen Positionen mit fester Richtung definiert. Zu verschiedenen Zeitpunkten wurden verschiedene Dipolpositionen festgelegt, sodass bei der Vorwärtsberechnung für jeden Zeitpunkt das Feld eines statischen Dipols berechnet wurde. Für die Quellenrekonstruktionen wurde ein bewegter Dipol angenommen, da sich die Position des Dipols mit der Zeit änderte.
### Volume Points
Um die Güte der Modelle für Quellen im gesamten Gehirnvolumen des Fötus vergleichen zu können, wurde ein feines Gitter für Quellenpositionen in dieses Volumen definiert. Um die minimale Distanz der halben Dreiecksseitenlänge von Dipol zum nächsten Dreieck sicherzustellen, wurde die Kopfoberfläche um 5mm erodiert. In das eingeschlossenes Volumen wurden 1025 Quellen mit einem Abstand von 5mm verteilt. Die Quellen wurden so verteilt, dass jede Quelle auf der Oberfläche des eingeschlossenen Volumens einen Abstand von 5mm zu den benachbarten Quellen hat, so entstanden 495 Oberflächenquellen, die durch die vorangegangene Erosion einen Abstand von 5mm zur Kopfoberfläche haben. Die inneren Quellen wurden analog zu den Oberflächenquellen erzeugt, wobei die Oberfläche bei jedem Schritt wiederum um 6mm erodiert wurde, bis zu dem Punkt, an dem keine Erosion mehr möglich war, dadurch entstanden 530 innere Quellen. Insgesamt wurden 6 Quellenschichten im Kopfvolumen erzeugt, deren Abstand radial jeweils 6mm beträgt und auf deren Oberfläche Quellen mit einem Abstand von 5mm verteilt sind.

Abbildung 6: Volumenpunkte (hellgrün) im Volumenleitermodell des Fötus und Kopfes.
## Simulation von MEG-Messdaten
Die MEG-Feldvektoren wurden für die definierten Dipolpositionen mit 3 orthogonalen Dipolorientierungen durchgeführt an jeder Sensorposition simuliert. Die Orientierungen der Dipole waren dabei cranial (nach oben, zum Schädel), sinistral (nach links) und dorsal (nach hinten, zum Rücken). Die simulierten Messdaten sind die Lösung des Vorwärtsproblems für gegebene Quellenparameter, welches für die magnetische Flussdichte bold B (bold r, bold r_Q) an der Sensorposition bold r , ausgehend von der Quellenposition bold r_Q als
bold B (bold r, bold r_Q) = − %mu_0 iiint bold J_s(bold r_Q) times nabla g(bold r, bold r_Q)dV_Q newline + %mu_0 sum from p=1 to n left[%sigma_p^"+" − %sigma_p^"-"right] iint from S_p %PHI(bold r_Q) nabla g(bold r, bold r_Q) times bold {tilde n} dS_Q	(1)

definiert ist [3]. In dieser Gleichung ist S_p die Oberfläche, welche zwei Schichten der Leitfähigkeiten %sigma_p^"+" und %sigma_p^"-" voneinander trennt. Der nach Außen gerichtete Normalenvektor der Oberfläche S_p wurde mit bold {tilde n} bezeichnet. Für das biologische Gewebe wurde die magnetische Permittivität %mu_0 des Vakuums angenommen. bold J_S(bold r_Q) ist die Stromdichte und %PHI(bold r_Q) ist das Potential an der Dipolposition bold r_Q . Für homogene, isotrope Kompartimente lässt sich die Greensche Funktion als g (bold r, bold r_Q) = %mu_0 over {4 %pi ldline bold r - bold r_Q rdline} formulieren.

Abbildung 7: Feldbilder einer Simulation mit cranialer Dipolorientierung im Fötusmodell in den drei Sensorausrichtungen x (links), y (mitte) und z (rechts) in frontaler Ansicht.
In den Simulationen wurde für jeden Zeitpunkt ein anderer Dipolort verwendet, sodass eine Zeitreihe mit 1025 verschiedenen Feldbildern entstand. Für die Vorwärtsrechnung wurden stückweise konstante Dreieckspotentiale in den Unterdreiecken verwendet.
## Rekonstruktion simulierter Messdaten
Mit den simulierten Messwerten für die Felder des Referenzmodells BEM-Modell 0, wurden für jedes Modell Quellenrekonstruktionen durchgeführt. Dabei wurden als a priori Information die Dipolpositionen vorgegeben. Die Rekonstruktion beschränkte sich also auf Dipolorientierung und Dipolstärke. Quellenrekonstruktionen wurden mit jedem Model für alle drei Dipolorientierungen (cranial, dorsal und sinistral) durchgeführt. Bei der Lösung des inversen Problems wurden wie bei der Vorwärtsrechnung stückweise konstante Potentiale der Unterdreiecke verwendet und es wurde als isoliertes Problem betrachtet ohne quasisphärische Korrekturen. Bei Quasisphärischer Korrektur werden ausschließlich tangential gerichtete Dipole benutzt, da das MEG ca. 6- bis 10mal sensitiver gegenüber tangentialen Dipolen verglichen mit radialen Dipolen ist [2], was die Berechnungen für annähernd sphärische Volumenleiter verbessert [?CURRY REFERENCE MANUAL].
Die Lösung des inversen Problems verwendet die Gleichung
bold B = bold L bold J + n	(2)

und stellte diese nach J um. Dabei ist bold L die Lead-field Matrix und n ist die Rauschkomponente, welche in diesem Spezialfall der simulierten Messdaten wegfällt.
## Bewertung von Simulation und Rekonstruktion
### Simulationsbewertung
Von den Simulierten Feldern wurden jeweils die relative difference measures/RDM und Amplitudenfaktoren/MAG zu den jeweiligen Referenzfeldern berechnet. Die Referenzfelder für die Fötusmodelle stammten von dem Fötusmodell mit den kleinsten Dreiecksseitenlängen. Die Felder der Kopfmodelle wurden mit den Referenzfeldern des Fötusmodells und mit den Feldern des höchstaufgelösten Kopfmodells verglichen.
Die erste Kennzahl zur Bewertung der Simulationsergebnisse ist der relative difference measure (RDM) der analog zu [5] definiert ist als
RDM = sqrt{sum from i=1 to n left( meas_i over sum from j=1 to n {meas_j^2} - ref_i over sum from j=1 to n {ref_j^2} right)^2} ,	(3)

wobei n die Anzahl der Sensoren ist und ref_i und meas_i die iten Komponenten des simulierten Feldvektors für das jeweilige Referenzmodell und das abweichende Modell sind. Der RDM ist eine Größe für den topographischen Fehler (minimaler Fehler: RDM=0 ). Die zweite Differenzgröße ist der Amplitudenfaktor (MAG), wie in [5] definiert als
MAG=sqrt{sum from i=1 to n {meas_i^2} over sum from i=1 to n {ref_i^2}} ,	(4)

somit ist der Amplitudenfaktor MAG ein Maß für den Fehler der Amplituden (minimaler Fehler: MAG=1 ).
Die Aufteilung des Fehlers der berechneten Felder in RDM und MAG ist daher sinnvoll, da eine Änderung der Amplitude (MAG) die rekonstruierte Dipolstärke beeinflusst aber nicht die räumliche Lokalisierung, eine Topologieänderung wirkt sich hingegen immer auf die räumliche Lokalisierung aus [2]. Von den gesuchten Größen (RDM und MAG) wurden jeweils der Mittelwert und die Standardabweichung über alle Zeitschritte und somit über alle Quellenpositionen ermittelt.
### Rekonstruktionsbewertung
Bei der Quellenrekonstruktion wurden die verwendeten Dipolpositionen vorgegeben und damit nur die Orientierungen und Amplituden der Dipole rekonstruiert. Die Bewertung der Orientierungen in den Rekonstruktionsergebnissen erfolgt über den Winkel %alpha zwischen den Richtungsvektoren des jeweiligen Simulationsdipols vec s und des dazugehörigen rekonstruierten Dipols vec r mit dem Zusammenhang
%alpha=arccos left({vec r cdot vec s} over {abs{vec r} cdot abs{vec s}} right) .	(5)

Der Winkel %alpha ist damit ein Maß für den Fehler der rekonstruierten Dipolrichtung (minimaler Fehler: %alpha=0 ). Der Amplitudenfaktor für den rekonstruierten Dipol ist der Quotient a aus den Beträgen des rekonstruierten Dipols und des entsprechenden Simulationsdipols
a= abs{vec r} over abs{vec s}	(6)

und gibt den Fehler der rekonstruierten Dipolstärke an (minimaler Fehler: a=1 ).
Diese Kennzahlen wurden für jeden der 1025 Dipole berechnet.
### Statistische Auswertung
Die Bewertungsgrößen (RDM, MAG, %alpha und a) werden für jeden Dipolort bestimmt und sind damit vektorielle Größen.
RDM und MAG-Ergebnisse liegen für alle drei Sensorausrichtungen (x, y und z) vor, um deren Verteilungen mit Mittelwert und Standardabweichung zu beschreiben, müssen Mittelwert %mu von Mittelwerten
%mu = E[ left(1 over N sum from i=1 to N X_i right) ]	(7)

und Varianz %sigma^2 von Mittelwerten berechnet werden
%sigma^2 = V [left(1 over N sum from i=1 to N X_i right)] = 1 over N^2 left(sum from i=1 to N sum from j=1 to N cov[X_i, X_j] right) .	(8)

# Ergebnisse
## Ergebnisse verschiedener Diskretisierungen
### Allgemeine Darstellung der Ergebnisse
Die hier tabellarisch präsentierten Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln näher erleutert.

Tabelle II. RDM-Ergebnisse für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

Tabelle III. MAG-Ergebnisse für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

Tabelle IV. Winkelabweichungen für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

Tabelle V. Amplitudenfaktoren für die rekonstruierten Dipole mit cranialer, dorsaler und sinistraler Orientierung in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.
### Vergleich der Diskretisierungseinflüsse auf direktes und inverses Problem bei der Segmentierung des Fötus (BEM-Modelle 1 bis 3)
#### Exaktheit der Lösung des direkten Problems (Vorwärtssimulation)
Beim Vergleich der RDM-Ergebnisse für verschiedene Randelementediskretisierungen ausgehend von der Segmentierung des Fötus, ist zu sehen (Tabelle II), dass sowohl die RDM-Mittelwerte als auch deren Standardabweichungen mit den Diskretisierungsstufen ansteigen. Im Mittel liegen die RDMs für die Dipolorientierungen cranial und dorsal unter 0.05, bei den Modellen 1 und 2 sogar unter der Schwelle 0.03. Die RDMs und damit die Topologieabweichungen der Magnetfelder für eine Quellenorientierung nach links (sinistral) sind höher als die für craniale oder dorsale Quellenorientierungen (Tabelle II).
Die MAG-Werte der Modelle 1 bis 3 liegen im Mittel zwischen 1 und 1.02, wobei deren Standardabweichungen mit der Größe der Dreiecksseitenlängen in den Modellen steigen, wie in Tabelle III aufgelistet.
#### Exaktheit der Rekonstruktionsergebnisse
Die Winkelabweichungen der rekonstruierten Dipolorientierungen zu den Referenzorientierungen (cranial, dorsal oder sinistral) und deren Standardabweichungen steigen mit gröber werdender Diskretisierung der Randelemente in den Modellen 1 bis 3 (Tabelle IV).
Tabelle V zeigt, dass die rekonstruierten Dipolstärken bei steigender Dreiecksseitenlänge in den BEM-Modellen 1 bis 3 kleiner werden, während ihre Standardabweichungen zunehmen.
### Vergleich der Diskretisierungseinflüsse auf direktes und inverses Problem bei der Segmentierung des Fötuskopfes (BEM-Modelle 4 bis 7)
#### Exaktheit der Lösung des direkten Problems (Vorwärtssimulation)
Die Topologieabweichungen von den Referenzfeldern, gemessenen in RDM und dargestellt in Tabelle II, sind bei den Modellen 4 bis 7 näherungsweise konstant für die jeweilige Dipolorientierung. Bei sinistral ausgerichteten Dipolen sind die Abweichungen im Mittel etwas höher als bei dorsal ausgerichteten und die Abweichungen der Felder von cranial gerichteten Dipolen sind nur ca. halb so groß wie die von dorsal gerichteten.
Wird das BEM-Modell 4 (Modell mit höherer örtlicher Auflösung in der Diskretisierung verglichen mit den anderen Modellen ausgehend von der Segmentierung des Fötuskopfes) als Referenz verwendet, ergeben sich deutlich niedrigere RDM-Mittelwerte und Standardabweichungen (Tabelle VI).
Die RDM-Werte steigen mit den verwendeten Dreiecksseitenlängen in den BEM-Modelle an.
Die Ergebnisse der Topologieabweichungen spiegeln sich in ähnlicher Form auch in den Abweichungen der Amplituden, gemessen in MAG (Tabelle III), wieder. Die Amplituden der Felder von cranial gerichteten Dipolen sind in den Modellen 4 bis 7 etwas kleiner (ca. 0.8) verglichen mit den Referenzfeldern, während die Felder der sinistral gerichteten Dipole stärker als die der Referenz sind (ca. 1.3fach). Dorsal gerichtete Dipole erzeugen in den Modellen 4 bis 6 mit MAG-Ergebnissen von 0.95 bis 0.98.
Die Amplitudenfaktoren der Felder von Modell 5 bis 7 bezogen auf die Felder von Modell 4, liegen bei ca. 1.0 bis 1.1 (Tabelle VII).

Tabelle VI. RDM-Ergebnisse mit BEM-Modell 4 als Referenz für die Modelle 5, 6 und 7 für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

Tabelle VII. MAG-Ergebnisse mit BEM-Modell 4 als Referenz für die Modelle 5, 6 und 7 für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

#### Exaktheit der Rekonstruktionsergebnisse
In Tabelle IV ist zu sehen, dass die Orientierungen der rekonstruierten Dipole bei Verwendung der Modelle, die vom segmentierten Fötuskopf entstanden, sehr stark (über 40° bis fast 80°) von den ursprünglichen Orientierungen (cranial, dorsal oder sinistral) abweichen.
Die rekonstruierten Dipolstärken sind bei Verwendung der Modelle 4 bis 7 größer als die definierten Dipole in der Vorwärtsrechnung. Eine Dipolorientierung nach links (sinistral) hat bei diesen Modellen eine größere Amplitude der rekonstruierten Quellen zur Folge (bis zum 4fachen der Referenzamplituden) als die Orientierungen cranial und dorsal (Tabelle V).
Mit dem Anstieg der Größe der Dreiecksseitenlängen in den BEM-Modellen, nehmen die Abweichungen der rekonstruierten Orientierungen und Stärken der Dipole von den idealen Ergebnissen ab.
## Vergleich der zwei Segmentierungsgrundlagen (Fötus und Fötuskopf)
### Exaktheit der Lösung des direkten Problems (Vorwärtssimulation)
Beim Vergleich von Fötus- und Kopfsegmentierung als Grundlage für das BEM-Modell, in Tabelle II, ist ein deutlicher Unterschied im RDM-Level erkennbar, dabei sind die RDM-Mittelwerte und Standardabweichungen des Modells von der Kopfsegmentierung in allen Auflösungen ca. um eine 10er Potenz höher.
Die Amplitudenfaktoren der Felder von Modellen der Kopfsegmentierung weichen deutlich mehr von 1 ab und haben größere Standardabweichungen als die der Felder von Modellen der Fötussegmentierung (Tabelle III).
### Exaktheit der Rekonstruktionsergebnisse
Beim Vergleich der entstehenden Orientierungsdifferenzen durch die Verwendung verschiedener Segmentierungen für die BEM-Modellerstellung, in Tabelle IV, wird deutlich, dass die Segmentierung des Fötuskopfes als Grundlage große Abweichungen (bis 80°) zur Folge hat, während die Segmentierung des gesamten Fötus eine Grundlage bietet, welche kleine Orientierungsdifferenzen (bis 15°) bei der Quellenrekonstruktion aufweist.
Die Amplitudenfaktoren und Standardabweichungen der rekonstruierten Dipole in Modellen der Kopfsegmentierung sind größer als die der Quellen in Modellen der Fötussegmentierung, welche nahe bei 1 liegen (Tabelle V). Eine Abhängigkeit von der Diskretisierung ist nicht direkt erkennbar.
## Vergleich verschiedener Vernixschichtdicken (Modelle 8 und 9)
### Exaktheit der Lösung des direkten Problems (Vorwärtssimulation)

Tabelle VIII. MAG-Ergebnisse für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Schichtdicke der Vernix caseosa.

Tabelle IX. RDM-Ergebnisse für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Schichtdicke der Vernix caseosa.

Die RDM- und MAG-Ergebnisse für BEM-Modelle mit einer kleineren Vernixschichtdicke als im Referenzmodell (BEM-Modell 0), wie in Tabelle VIII und Tabelle IX angegeben, weichen sowohl bei einer Reduktion der Vernixschichtdicke um 1mm bzw. 1 over 4 als auch um 2mm bzw. 1 over 2 nur marginal von den minimalen Fehlern (MAG=1 und RDM=0) ab. Die Abweichungen der Felder von sinistral gerichteten Dipolen sind hier kleiner als die der Felder von cranial oder dorsal gerichteten Dipolen.
### Exaktheit der Rekonstruktionsergebnisse

Tabelle X. Winkelabweichungen für die Dipolorientierungen cranial, dorsal und sinistral in Abhängigkeit von der Diskretisierung der Schichtdicke der Vernix caseosa.

Tabelle XI. Amplitudenfaktoren für die rekonstruierten Dipole mit cranialer, dorsaler und sinistraler Orientierung in Abhängigkeit von der Diskretisierung der inneren BEM-Schichten.

In Tabelle X ist zu sehen, dass die Orientierungen der rekonstruierten Dipole bei Verwendung des Modells mit einer Vernixschichtdicke von 3mm kaum (weniger als 1°) von den ursprünglichen Orientierungen (cranial, dorsal oder sinistral) abweichen. Das gleiche gilt für die Verwendung des Modells mit einer Vernixschichtdicke von 2mm, wobei ein Anstieg des Orientierungsfehlers mit sinkender Vernixschichtdicke erkennbar ist.
Die Amplitudenfaktoren der rekonstruierten Dipole für BEM-Modelle mit einer kleineren Vernixschichtdicke als 4mm, wie sie im Referenzmodell (BEM-Modell 0) verwendet wurde, zeigen (Tabelle XI), dass eine kleinere Vernixschichtdicke mit einem Anstieg der rekonstruierten Dipolstärken verbunden ist.
Wie bei den Ergebnissen der Lösung des direkten Problems sind die Abweichungen von den idealen Lösungen auch beim inversen Problem bei sinistral gerichteten Dipolen kleiner als bei cranial oder dorsal gerichteten Dipolen (Tabelle X und Tabelle XI).
# Diskussion
Es wurden mit verschiedenen Volumenleitermodellen, ausgehend von vorgegebenen Dipolen im Hirnvolumen des Fötus, die resultierenden Magnetfelder simuliert. Die Magnetfeldvektoren der Modelle wurden mit denen von Referenzmodellen verglichen und deren Abweichungen wurden in RDM und Amplitudenfaktoren (MAG) umgerechnet. Um die Auswirkungen der Modellunterschiede auf das inverse Problem zu untersuchen, wurden die Magnetfeldvektoren des Referenzmodells (BEM-Modell 0 in Tabelle I) für Quellenrekonstruktionen verwendet. Die Güte der Rekonstruktionen wurde über die Winkelabweichungen der rekonstruierten Dipole von den vorgegebenen Dipolen und über die Faktoren der entsprechenden Dipolstärken bestimmt.
Im Allgemeinen ensprechen die Verläufe der Ergebnisse in Abhängigkeit von Diskretisierung, Segmentierung und Schichtdicke der Vernix caseosa den Erwartungen mit Ausnahme der Abhängigkeit der Ergebnisse bei Verwendung der Kopfsegmentierung von der Diskretisierung. Die Ergebnisse der Lösung des direkten Problems korrelieren mit denen der Lösung des inversen Problems.
Die RDM- und Amplitudenfaktorergebnisse und deren Standardabweichungen für die Vorwärtssimulationen zeigen, dass es eine deutliche Qualitätseinbuße bei der Verwendung der Segmentierung des Fötuskopfes anstelle der Segmentierung des gesamten Fötus gibt. Dies spiegeln auch die Winkelabweichungen und Amplitudenfaktoren der Rekonstruktionsergebnisse wieder.
Beim Vergleich der verschiedenen Vernixschichtdicken fällt auf, dass eine Reduktion der Vernixschichtdicke um 1mm bzw. 1 over 4 genauso wie eine Reduktion um 2mm bzw. 1 over 2 , kaum messbare Veränderungen in der Topologie und Amplitude der resultierenden magnetischen Felder verursacht. Auch die Rekonstruktion von Dipolen wurde dadurch nicht bedeutend beeinträchtigt, da die Orientierungsabweichungen kleiner als 1° waren und die Dipolstärken mit einem maximalen mittleren Faktor von 1.003 zu den definierten Dipolen, sehr gut rekonstruiert wurden. Eine Veränderung der Schichtdicke der Vernix caseoso um wenige Millimeter ist also bei der BEM-Modellierung vom Fötus ohne maßgebliche Beeinträchtigung der Quellenrekonstruktion möglich.

Ausgehend von der Segmentierung des Fötuskopfes	Ausgehend von der Segmentierung des Fötus

Illustration 8: Darstellung der Mittelwerte der Orientierungsfehler und deren Standardabweichungen

Bei den BEM-Modellen, welche von der Segmentierung des Fötus erstellt wurden, hat die Randelementediskretisierung einen direkten Einfluss auf die Lösung in beiden Richtungen. Das heißt, größere Dreiecksseitenlängen in den BEM-Schichten haben größere Abweichungen der RDM- und MAG-Ergebnisse von den Idealwerten in der Vorwärtslösung und gleichzeitig größere Fehler der rekonstruierten Dipolorientierungen und Dipolstärken zur Folge. Beispielsweise verdoppeln sich die Differenzen dieser 4 Kenngrößen von den minimalen Fehlern bei der Verwendung einer Dreiecksseitenlänge von 7mm anstelle von 5mm in den inneren Schichten. Diese Verdoppelung ist in etwa proportional der Anzahl der verwendeten Dreiecke bzw. Knoten in den BEM-Modellen. Die Schlussfolgerung ist, dass hier bei der Modellierung des gesamten Fötus keine Überdiskretisierung gemacht wurde, da andernfalls numerische Fehler eine Verschlechterung der Lösung des inversen Problems bei zu feiner Diskretisierung verursachen.
Anders ist es bei der Verwendung der Segmentierung des Fötuskopfes, hier bewirken größere Dreiecksseitenlängen größere Abweichungen in der Vorwärtslösung aber kleinere Fehler bei der Lösung des inversen Problems. Die BEM-Schichten, welche den Fötuskopf und dessen Vernix caseosa modellieren, haben eine sphärische Geometrie, die aufgrund der begrenzten Detailerkennbarkeit in den Ultraschallbildern nur grob geschätzt ist. Bei dieser Geometrie wird eine örtliche Überabtastung bei der Diskretisierung durchgeführt, welche bei der Vorwärtslösung in diesem Fall keine negativen Auswirkungen hat aber bei der Lösung des inversen Problems numerische Fehler verursacht.
Wenn ein BEM-Modell, dessen innere Schicht den Fötuskopf modelliert (BEM-Modell 4), als Referenz für diese Art von Modell verwendet wird, dann sind die Abweichungen der Felder von Dipolen in diesen Modellen in Abhängigkeit von der Randelementediskretisierung größer als die der Felder von Modellen, in denen die innere Schicht den gesamten Fötus modelliert (BEM-Modell 0 als Referenz).Dies lässt sich auf die Geometrie der BEM-Schicht des Fötus zurückführen, die aufgrund der begrenzten Auflösung und des schwachen Kontrastes in den Ultraschallbildern eher konvex und geschlossen ist. Die Kopfmodelle haben eine wesentlich kleinere Oberfläche und daher haben die Dreiecksseitenlängen größere Einflüsse auf die Geometrie und damit auf die magnetischen Feldvektoren.
Bei den BEM-Modellen, deren Grundlage die Segmentierung des Fötuskopfes ist, ist eine Abhängigkeit der untersuchten Kenngrößen (RDM, MAG, a und %alpha ) für die Bewertung der Lösung des direkten und inversen Problems, von der Dipolorientierung erkennbar. Dies ist ebenfalls auf die Geometrie des Fötus zurückzuführen, welche eine stärkere Anisotropie als die sphärische Geometrie des Fötuskopfes aufweist.
Ein guter Kompromiss ist ein Modell dessen innere Schichten den gesamten Fötus modellieren und eine Auflösung von ca. 5mm haben, vgl. BEM-Modell 1, wobei die Vernixschichtdicke wenige Millimeter von der realen abweichen kann. Eine Dreiecksseitenlänge von 16mm beim Abdomen und 5mm in den inneren Schichten ist ausreichend, um Orientierungsabweichungen von ca. 5° und Amplitudenfaktoren von ca. 0.97 zu erreichen.
In einer weiteren Studie könnten die Auswirkungen von Rauschen in den simulierten Feldern auf die Quellenrekonstruktion untersucht werden. Es könnte zusätzlich eine vergleichbare Studie unter Berücksichtigung des fötalen EEG (fEEG) durchgeführt werden, sowohl kombiniert mit fMEG als auch separat. Der Einfluss von Dipoltiefe, betrachteter Gehirnregion und quasisphärischer Korrektur auf die Genauigkeit der Lösung des direkten und inversen Problems bei dem MEG des Fötus sollte noch quantifiziert werden, so wie es bereits beim MEG und EEG des Erwachsenen gemacht wurde [2].

Formatierungsvorlage für das endgültige Literaturverzeichnis:
Haueisen, J.; Schreiber, J.; Brauer, H.; Knosche, T.R.; , "Dependence of the inverse solution accuracy in magnetocardiography on the boundary-element discretization," Magnetics, IEEE Transactions on , vol.38, no.2, pp.1045-1048, Mar 2002
doi: 10.1109/20.996268
Chany Lee; Chang-Hwan Im; Kyung Choi; Hyun-Kyo Jung; , "Estimation of Solution Accuracy From Leadfield Matrix in Magnetoencephalography," Magnetics, IEEE Transactions on , vol.43, no.4, pp.1701-1704, April 2007
doi: 10.1109/TMAG.2006.892278
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4137694&isnumber=4137654
Geselowitz, D.; , "On the magnetic field generated outside an inhomogeneous volume conductor by internal current sources," Magnetics, IEEE Transactions on , vol.6, no.2, pp. 346- 347, Jun 1970
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1066765&isnumber=22908
# Anhang
In CURRY wurden die Punkte für die Quellen durch Create->Volume Points und einem Thinning von 5mm erstellt, wobei das Surface des erodierten Kopfes geladen war.

function [ angle ] = orientation( orig_vec, rec_vec )
%ORIENTATION angle between two vectors
% ORIENTATION(O,R) returns the angle, in degrees, of the two vectors with
    real elements.

angle = acosd(dot(rec_vec,orig_vec)/(sqrt(sum(rec_vec.^2)*sum(orig_vec.^2))));
end